编号: 080601

广东工业大学华立学院

学    部：＿  机电与信息工程学部  ＿

专    业：    电气工程及其自动化

二0一五 年 五 月 十 日

# 目    录

目    录	I

1 校外分散教学实习要求	1

2 校外分散教学实习主要内容	1

2.1 实习内容1 电气测试技术与仪器仪表	1

1目的	1

2基本内容	1

3技能与培养目标	1

4完成的要求	1

5完成的时间	2

2.2实习内容2 供配电技术	2

1目的	2

2基本内容	2

3技能与培养目标	2

4完成的要求	2

5完成的时间	2

2.3实习内容3 自动化变电站	2

1目的	2

2基本内容	2

3技能与培养目标	2

4完成的要求	2

5完成的时间	2

2.4实习内容4 电力系统自动化	3

1目的	3

2基本内容	3

3技能与培养目标	3

4完成的要求	3

5完成的时间	3

2.5实习内容5 发电厂	3

1目的	3

2基本内容	3

3技能与培养目标	4

4完成的要求	4

5完成的时间	4

2.6实习内容6 高电压技术	4

1目的	4

2基本内容	4

3技能与培养目标	4

4完成的要求	4

5完成的时间	4

2.7实习内容7 电力系统继电保护	5

1目的	5

2基本内容	5

3技能与培养目标	5

4完成的要求	5

5完成的时间	5

2.8实习内容8 电力系统调度	5

1目的	5

2基本内容	5

3技能与培养目标	5

4完成的要求	5

5完成的时间	5

2.9实习内容9 电力系统可靠性分析	6

1目的	6

2基本内容	6

3技能与培养目标	6

4完成的要求	6

5完成的时间	6

2.10实习内容10 电力市场营销	6

1目的	6

2基本内容	6

3技能与培养目标	6

4完成的要求	6

5完成的时间	7

2.11实习内容11 电力系统分析	7

1目的	7

2基本内容	7

3技能与培养目标	7

4完成的要求	7

5完成的时间	7

附表A  校外分散教学学生实习内容选题审批表	8

附表B  校外分散教学学生月实习小结	9

附表C  广东工业大学华立学院校外分散教学实习报告书	10

附表D  校外分散教学实习成绩鉴定表	13

附表E  校外分散教学-学生变更实习单位审批表	15

# 1 校外分散教学实习要求

校外分散教学实习使学生巩固和发展所学专业理论知识，获得生产实际知识，锻炼独立工作能力，同时为毕业设计（论文）收集必要的技术资料。根据电气工程及其自动化专业的性质和培养目标，实习地点要求在专业对口、任务饱满、技术设备先进、能保证实习质量的前提下，按照就地就近、适当集中、相对稳定的原则选择，也可以采取校外分散实习的方法进行。同时满足以下几方面的要求：

（1）校外分散实习由学生自行联系单位，需经系部批准、家长签字同意；

（2）原则上联系的单位应是专业对口的企业、科研单位和技术性公司，也可同时接纳进行毕业设计（论文）；

（3）校外指导教师应聘请具有工程师(或相应职务)以上职务、工作负责、作风正派，事业心强、并具有较丰富的工程实践经验的技术人员；系部必须安排校内指导教师，负责对校外分散教学实习学生的联系及成绩审核；根据校外分散毕业实习的情况写出实习总结；

（4）实习前系部应向学生进行动员，讲明实习目的和要求，并宣布实习纪律；认真组织学生学习实习大纲和具体的实习计划；

（5）实习期间，学生应自觉遵守国家法律法规，严格遵守学校毕业实习纪律和实习单位的各项规章制度，特别要遵守保密制度和安全操作规则；有问题及时和校内实习指导老师和校外实习指导老师沟通汇报、请教。每个学生至少完成2个实习内容的实习、设计。

（6）实习结束时撰写至少5000字的实习报告。

# 2 校外分散教学实习主要内容

## 2.1 实习内容1 电气测试技术与仪器仪表

- 1目的

通过电气测试技术的学习和实验、实习，培养电厂热工检测与控制技术基础理论和专业知识，掌握误差分析、传感器原理、信号调理电路、微机测试系统等知识，针对某种特定的传感器（热电偶）能够完成信号调理、多路转换、A/D转换电路、微机系统设计、标度变换程序、非线性补偿程序、I/O接口等软硬件设计。掌握常用仪表的使用。

- 2基本内容

- 仪器仪表工业生产的过程（设计、安装、调整、测试）；

- 仪器仪表的使用方法、发展趋势、新技术；

- 智能仪器仪表技术；

- 各种仪器仪表原理、性能、装配调试等工艺过程及元器件老化筛选关键工艺等。

- 传感器的原理、调理电路；

- 设计与之配套的微机系统；

- 设计标度变换、线性化等程序。

- 3技能与培养目标

通过本实习，学生应达到以下要求：

掌握几种常用仪表的工作原理和结构，并能够熟练使用。能够根据测试系统的要求设计相关的软硬件系统，并对特定的传感器设计出相应的调理电路和对应的程序。提高学生的实践动手、自主设计以及分析问题、解决问题的能力。

- 4完成的要求

撰写实习作业，完成实习总结。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.2实习内容2 供配电技术

- 1目的

通过供配电技术的实习，让学生深刻理解并熟练掌握负荷计算、短路计算、变电所选址、变压器选择、继电保护、二次接线、导线、防雷接地及电器设备选择等知识在进行系统综合性设计中的应用，提高学生自主设计以及分析问题、解决问题的能力。

- 2基本内容

要求学生熟悉资料及有关国家标准，对某一变配电工程进行设计，要求满足变电所的位置选择合理、变压器容量得到充分利用、继电保护可靠及节约成本等要求。

- 3技能与培养目标

通过本实习，学生能够独立完成某一工程供配电设计要求的相关资料、图纸。

- 4完成的要求

根据所学知识进行供配电设计、计算，完成设计说明书，绘制供配电系统的图纸，撰写实习作业，进行实习总结。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.3实习内容3 自动化变电站

- 1目的

通过本次实习，使学生所学的变电站的理论知识得以巩固和扩大，增加学生电气工程专业的实际知识；为将来从事电力、电气专业技术工作打下一定的基础；进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。

- 2基本内容

- 集整理变电站主要一、二次设备以及变电站运行方面的相关知识和资料；

- 搜集整理500kV变电站特点方面资料；

- 熟悉变电站电气主接线、主要电气设备构成；

- 电气设备的布置，电气运行的有关知识；

- 实地考察500kV变电站的主接线、主要电气设备（包括主变压器、主要一次设备、二次设备、进出线情况等）电气设备布置方式、变电站主要运行控制方式、变电站的通讯方式等。

- 3技能与培养目标

扩宽学生视野，增强劳动观念，培养学生的敬业、创业精神，积极探索“学、研、产”相结合的人才培养新途径，提高电气工程专业人才培养质量。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业。将搜集学习到的相关知识与变电站的实践相结合，对理论知识进行深化理解。完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.4实习内容4 电力系统自动化

- 1目的

通过本次实习，使学生增加对本专业学科范围的感性认识，使所学的电力系统自动化方面的理论知识得以巩固，获得组织和管理生产的初步知识，掌握必须的计算机应用、计算机编程、电工电子、电力系统分析、电气设备等方面的基础理论知识，具备专业相关的运行、安装、实验、测试等基本技能等，具备专业主要能力和技能，具备初步的工程应用、工程设计等方面的辅助能力和技能。

- 2基本内容

（1）电力系统调度自动化；

（2）电厂自动化（火电厂自动化；水电厂自动化；变电站自动化；配电网自动化）；

（3）电力系统频率和有功功率自动控制、电压和无功功率自动控制、安全控制和电力系统中的继电保护技术；

（4）计算机在电力系统自动化领域中的应用等。

- 3技能与培养目标

培养能从事电力系统、智能测控等系统的设计与运行 、自动控制企业管理、电子技术与计算应用等领域工作的宽口径复合型高级技术人才。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业。积极主动向工人师傅、技术人员学习，学会收集各类有用资料，并做好笔录，每个学生必须认真完成实习作业，，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.5实习内容5 发电厂

- 1目的

通过实习，将理论联系实际，加深和扩大所学的理论知识，及应用理论知识解决相应的实际问题。对各类发电厂的生产过程有一个完整的总体概念，掌握发电厂电气设备运行、一次系统和二次系统的基本知识和技能。

- 2基本内容

以火力发电为例。实习基本内容如下：

（1）发电厂热力系统

火力发电厂的类型；火力发电厂电能生产的基本流程；汽水系统流程，该流程所包括的主要设备有哪些；燃烧系统流程，该流程所包括的主要设备；火力发电厂的辅助生产系统及其主要设备的作用；该发电厂热力系统中主要设备锅炉、汽轮机的工作原理；热力系统中有待解决和存在的问题。

（2）发电厂电气部分一次系统

本厂在电力系统中的地位和作用；电气主接线特点及其运行方式，看懂电气一次主接线图；变压器的运行方式、熟悉现场设备及其布置；厂用电接线特点及其运行方式，本厂对提高厂用电系统供电可靠性采用的措施，看懂厂用电接线图； 10千伏、6千伏和380/220千伏屋内配电装置布置，现场设备及运行操作，看懂有关配电装置的布置和安装图； 110千伏220千伏屋外配电装置，熟悉现场设备及运行操作，看懂其平面图、间隔侧视图；全厂的防雷保护（进线、发电机、主变），防雷设备的形式与布置；了解倒闸操作、“两票三制”内容；正常的设备巡视要达到的要求；注意需要特别观察的设备；主要电气设备常规故障及其处理方法；发电厂一次系统待解决和存在的问题。

（3）发电厂电气部分二次系统

主接线中的电流互感器、电压互感器的配置原则、目的、方式及作用；全厂公用二次回路（中央信号系统、同期系统、交直流绝缘监视）和主要设备控制回路接线图的阅读；主要单元的保护配置及其作用；自动装置的工作原理，熟悉发电机开机，停机及运行中的自动、手动调整操作；发电厂二次系统有待解决和存在的问题有哪些。

- 3技能与培养目标

培养具备电厂热能动力工程方面基础理论和专业知识，掌握火力发电厂锅炉运行、汽轮机运行等方面技能的应用性人才，培养具备适应发电厂及电力系统一线工作必备的基础理论和专业知识，掌握火力发电厂及电力系统运行、安装、检修、调试、管理等工作技能的应用性人才。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业，收集发电厂、电气设备一次系统和二次系统的有关资料，做好总结，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.6实习内容6 高电压技术

- 1目的

充分利用实习单位的条件和资源，使学生深刻理解高电压与绝缘技术领域的理论知识，掌握   绝缘特性的测量方法、电气设备的高电压试验设备及原理；熟悉电力系统中的过电压及其防护、绝缘配合，培养学生实践和创新的能力，培养发现问题、分析问题和解决问题的综合能力。

- 2基本内容

气体介质的电气强度；液体和固体介质的电气特性；电气设备绝缘预防性试验；绝缘的高电压试验；参观高电压试验基地；输电线路和绕组中的波过程；雷电放电与防雷保护装置；电力系统的防雷保护；内部过电压及电力系统绝缘配合。有条件的情况下进行一下一些试验：

（1）空气间隙放电试验；

（2）绝缘的热老化试验；

（3）绝缘的电老化试验；

（4）电介质材料介电性能实验；

（5）局部放电试验；

（6）接地电阻和土壤电阻率的测量；

（7）变压器油中溶解气体色谱分析；

（8）接地网接地电阻及电位分布仿真；

（9）输电线路电磁场暂态仿真。

- 3技能与培养目标

使学生建立高电压理论知识和技术的感性认识，激发学生学习专业知识的兴趣和加深对理论知识的理解。发挥学生主体性和主动性，具备能够独立完成几个试验的能力，能够完成一些典型电路和试验方法的设计等。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业，收集整理资料，撰写相应的试验报告，对试验数据和图形进行分析和总结，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.7实习内容7 电力系统继电保护

- 1目的

通过电力系统继电保护的实习，能够具备电力系统继电保护与自动化专业必需的基础知识和专业知识，掌握较强的专业实践能力，具有良好的职业道德和敬业精神的高等技术应用性人才。

- 2基本内容

- 继电保护在电力系统中的应用情况；

- 继电保护装置常用基础元件的作用、结构、工作原理和接线方式；

- 电力系统输电线路保护和电气元件（变压器、发电机等）保护的基本原理、配置原则、整定计算原则及考虑和解决继电保护问题的基本方法和基本技能；

- 继电保护原理图和展开图；

- 常用的电磁型、整流型继电器的基本实验方法；

- 常用仪器、仪表和设备的使用方法。

- 3技能与培养目标

通过学习使学生获得电力系统继电保护必要的基本理论、基本知识和技能，为以后分析、解决本专业的一般技术问题奠定基础。培养可到各类发电厂、各级供电部门及电力建设企业从事发电厂、变电所中继电保护与自动装置的安装、调试、运行、检修和技术管理等工作的专门的应用型人才。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业，收集常用电气元件保护的原理图和展开图的有关资料，总结常用继电保护元件的动作值的整定原则和计算方法，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.8实习内容8 电力系统调度

- 1目的

了解电力调度工作的性质和任务，掌握电力系统运行控制与调度的基本理论，了解计算机在电力系统运行和控制方面的应用问题。了解现代控制技术在电力系统中的应用等内容。

- 2基本内容

（1）电力系统调度的主要工作，和电力系统调度的基本原则；

（2）负荷频率控制中的一些问题及其分析处理；

（3）无功功率、电压控制、电压控制装置无功功率补偿装置的模型；

（4）电力系统现代控制技术、监控系统和能量管理系统。

- 3技能与培养目标

通过调度实习，使学生熟悉电力市场交易的规则和交易的运作过程；熟悉使用一般的调度自动化设备和调度通信设备，掌握电力系统接线方式、设备参数、继电保护、安全自动装置的配备和定值整定，掌握调度自动化设备和调度通信设备的使用方法和技能。使学生具备一定的电力系统频率和电压的调整的技能。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.9实习内容9 电力系统可靠性分析

- 1目的

通过实习，使学生掌握电力系统可靠性的基本概念、内容，了解电力系统可靠性分析的新进展，掌握用常规方法对电力系统保证按规定的电能质量标准连续供电能力进行定量分析或评估，能够提出定量的评价准则，寻求提高电力系统可靠性的途径和方法，保证电力系统可靠性，提高电力系统的经济效益。

- 2基本内容

（1）发电容量可靠性估计；

（2）互联系统可靠性估计；

（3）配电系统可靠性估计；

（4）发电和输电组合系统可靠性估计；

（5）发电厂、变电所主接线可靠性估计；

（6）继电保护可靠性估计等；

（7）建立基本设备的可靠性数据库也是研究的重要内容。

- 3技能与培养目标

使学生掌握电力系统可靠性分析的基本方法，熟练用概率统计方法对电力系统保证按规定的电能质量标准连续供电能力进行定量分析或评估。培养和提高学生的思想意识，并把可靠性分析与管理同电网规划、城网建设与改造、设备运行与检修管理等各项工作有机结合起来，提高自身的综合素质。

- 4完成的要求

能够对可靠性分析中内容中的2～3种进行可靠性的估计。作好实习作业，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.10实习内容10 电力市场营销

- 1目的

深入理解电力市场营销的基本知识，将理论联系实际，了解最新的技术标准规范，将电力市场营销中的知识性、专业性、系统性和实用性相结合。从企业内部经营机制和思想观念入手，转轨变型，制定出相应的战略发展计划，摆脱旧的管理模式，形成独具特色的电力市场营销手段，在市场经济中不断推进。

- 2基本内容

（1）电力市场营销；

（2）业务扩充；

（3）电力市场营销业务；

（4）电力营销专业管理；

（5）电能计量；

（6）供用电合同；

（7）用电检查与营销稽查；

（8）电力营销管理工作信息系统。

- 3技能与培养目标

以现代电力市场营销理论为指导，提高学生电力市场营销的技能和管理水平，在市场调研的基础上，把市场营销理论和当前电力市场营销实践有机结合。

- 4完成的要求

实习过程中要求作好实习作业，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

## 2.11实习内容11 电力系统分析

- 1目的

通过实习使学生深刻理解电力系统的基本概念、电力系统正常运行状况的分析和计算；电力系统运行和调节。了解最新技术和发展方向，培养学生应用计算机对电力潮流和调度优化及进行全面分析的能力。

- 2基本内容

（1）电力系统组成的基本元件：发电机、变压器、输电线路等；

（2）潮流计算；

（3）电力系统稳态分析：网络节点电压和支路功率的分布、有功功率和频率调整、无功功率和电压调整；

（4）电力系统故障分析：故障电流和故障电压，主要是故障时短路电流的测量、计算及利用该电流进行电气设备的选择和校验；

（5）电力系统暂态分析的方法与技能；

- 3技能与培养目标

提高学生综合运用基础理论解决实际问题的能力，掌握电力系统分析的基本技能，成为全面发展的电力系统方面的应用型高级工程技术人才。

- 4完成的要求

实习过程中收集整理相关资料，作好实习作业，完成实习报告。

- 5完成的时间

第七学期。

广东工业大学

华立学院

学生校外分散教学

第七学期实习成绩鉴定资料

学    部：

专业班级：

学    号：

姓    名：

学院指导教师：

企业指导教师：

实习单位：

二0     年   月   日

# 实习鉴定材料说明

1、本学期校外实习时间为2015年9月1日—2016年1月中旬，教学周为20周，学分为20学分。

2、按照实习指导手册的要求，学生正式实习后结合工作实际，选择学习实习内容模块，并填写校外分散教学学生实习内容选题审批表（附表A）

3、实习学生在实习期间，每月应根据实习工作书写工作月小结（附表B），并在月底前上交企业和学校的指导教师批阅。

4、在实习期间，要求实习学生每周至少和学校指导教师联系一次，汇报实习工作进展情况和思想状况。

5、在本学期实习结束前，要求书写完成实习报告(附表C)并在实习结束前上交企业和学校的指导教师批阅。

6、在本学期实习结束后，将填写完成的实习内容选题表、实习月小结、实习报告、实习成绩鉴定表（附表D），以纸质版的形式一并上交学校指导教师审阅。有变更实习单位的，连同变更实习单位审批表一起上交指导教师。

7、请实习学生在2016年1月20日(学校放假前5天)前上交以上实习鉴定材料（附表ABCDE）。

# 附表A  校外分散教学学生实习内容选题审批表

内容1：

内容2：

内容3：

内容4：

学院指导教师意见： 指导教师签名： 年 月 日

注：实习正式开始后，请结合实际工作填写实习内容模块，要求填写不少于两项。

# 附表B  校外分散教学学生月实习小结

月份

| 班级： 姓名： 实习单位： |  |
| --- | --- |
| 本月主要实习内容与体会（1200字左右） 年 月 日 |  |
| 实习单位指导教师评语: 签名： | 学院指导教师评语: 签名： |

注：要求实习学生每个月完成月小结一篇，并于月底前上交指导教师批阅。

| 序号（学号）： |  |
| --- | --- |

广东工业大学华立学院

# 附表C  校外分散教学实习报告书

| 学 部 |  |
| --- | --- |
| 专 业 班 级 |  |
| 学 生 姓 名 |  |
| 联 系 电 话 |  |

二0  年   月   日

广东工业大学华立学院校外教学实习管理处制

生产实习报告书

| 实习单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实习地址 |  |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 实习单位指导教师 |  | 联系电话 |  |
| 学院指导教师 |  | 联系电话 |  |
| （内容包括：实习收获体会、实习成果、问题与改进措施等）。（3000字左右，可加附页） |  |  |  |

实习单位指导教师评语 教师签名： 年 月 日

学校指导教师评语 教师签名： 年 月 日

# 附表D   生产实习成绩鉴定表

| 学生姓名 |  |  | 学 号 |  |  |  | 班 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校外分散教学实习单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
|  | 实习指导教师： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 学院指导教师 | 姓名： | 电话： |  |  |  |  | 邮箱/QQ: |  |  |
| 学生自我评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容与标准 | 组织纪律态度 (40%） |  |  |  |  | 实习工作完成情况（60%） |  |  |  |
| 实习单位指导教师评语 | 指导教师评分： 指导教师签名： 实习单位负责人签名（盖章）: 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容与标准 | 组织纪律态度 （20%） |  |  | 实习工作完成情况（60%） |  |  |  | 实习报告（20%） |  |
| 学院指导教师评语 | 教师评分： 教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评分 | 实习单位指导教师评分： （占40%）； 学院指导教师评分： （占60%） 总分： ，等级计分成绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学部负责人意见 | 学部负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表E 校外分散教学-学生变更实习单位审批表

| 姓名 |  | 学号 |  | 专业班级 |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原实习类别 |  | 自 联○ 学院安排○ |  | 实习起止时间 |  | 年 月 日— 年 月 日 |  |  |  |
| 原实习单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原实习单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原实习单位联系人 |  |  |  | 原实习单位联系电话 |  |  |  |  |  |
| 新实习单位名称 |  | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 新实习单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新实习单位联系人 |  |  |  | 新实习单位联系电话 |  |  |  |  |  |
| 申请离岗（转实习单位）的理由、落实的新实习单位和实习岗位的具体情况及换岗承诺： 学生签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 部 意 见 | 校外教学负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表原件一式两份，由学部和学生本人各一份。

广东工业大学

华立学院

学生校外分散教学

第八学期实习成绩鉴定资料

学    部：

专业班级：

学    号：

姓    名：

学院指导教师：

企业指导教师：

实习单位：

二0     年   月   日

# 毕业实习鉴定材料说明

1、本学期毕业实习时间为2016年2月下旬—2016年3月下旬，教学周为4周，学分为4学分。

2、在实习期间，要求实习学生每周至少和学校指导教师联系一次，汇报实习工作进展情况和思想状况。

3、在本学期实习结束前，要求书写完成实习报告(附表C)并在实习结束前上交企业和学校的指导教师批阅。

4、在本学期实习结束后，将填写完成的实习报告和实习成绩鉴定表（附表D）以纸质版的形式上交学校指导教师审阅。本学期有变更实习单位的，连同变更实习单位审批表一起上交指导教师。

5、请学生根据所属学部规定时间内上交以上实习鉴定材料。

# 毕业实习报告书

| 实习单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实习地址 |  |  |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  |
| 实习单位指导教师 |  | 联系电话 |  |
| 学院指导教师 |  | 联系电话 |  |
| （内容包括：实习收获体会、实习成果、问题与改进措施等）。（3000字左右，可加附页） |  |  |  |

实习单位指导教师评语 教师签名： 年 月 日

学校指导教师评语 教师签名： 年 月 日

# 附表D   毕业实习成绩鉴定表

| 学生姓名 |  |  | 学 号 |  |  |  | 班 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校外分散教学实习单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
|  | 实习指导教师： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 学院指导教师 | 姓名： | 电话： |  |  |  |  | 邮箱/QQ: |  |  |
| 学生自我评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容与标准 | 组织纪律态度 (40%） |  |  |  |  | 实习工作完成情况（60%） |  |  |  |
|  | 指导教师评分： 指导教师签名： 实习单位负责人签名（盖章）: 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分内容与标准 | 组织纪律态度 （20%） |  |  | 实习工作完成情况（60%） |  |  |  | 实习报告（20%） |  |
| 学院指导教师评语 | 教师评分： 教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评分 | 实习单位指导教师评分： （占40%）； 学院指导教师评分： （占60%） 总分： ，等级计分成绩： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学部负责人意见 | 学部负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如果毕业实习和生产实习不是同一个单位，才填写此表。